ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Администрация Эвенкийского муниципального района приглашает принять участие в размещении заказа путем запроса  котировок цен для МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

Лот № 1 Реконструкция Школы искусств в с. Ванавара

Наименование заказчика –    Администрация Эвенкийского муниципального района.

Почтовый адрес: 648000, п.г.т.  Тура, ул. Советская, 2

Контактный телефон – (39113)- 2-21-35, Меридиан –  31213

Email –  BrenLA@tura.evenkya.ru

ИНН – 8801012845

КПП – 880101001

- Источник финансирования заказа – районный бюджет.

- Форма котировочной заявки – в электронном виде.

- Наименование, характеристики и  требования к услугам:

3.1.

| № | Наименование услуг | Объем финансовых средств на производство реконструкции (руб) |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция школы искусств в с. Ванавара | 400 000 |

  - Требования к услугам:

  - Место оказания услуг: Красноярский край, Эвенкийский район с. Ванавара

  - Срок оказания услуг – до 15.09 2007 года

  - Наличие:

а.) лицензии на работы на данный вид деятельности

б.) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

в.) свидетельства о внесении записи в Егрюл;

г.) свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала

- Сведения о включенных в цену оказанных услуг расходах – Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг

- Максимальная цена контракта – 400 000 руб.

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются по адресу: п.г.т. Тура, ул. Советская, д.2, каб. 234, до 13 июля   2007 года до 17.00, либо по электронной почте.

Email – BrenLA@tura.evenkya.ru

- Срок и условия оплаты за оказанные услуги – предоплата в размере 30%, дальнейшая оплата после подписания Актов выполненных работ, справок и счетов/фактур.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На ремонт ДШИ с. Ванавара

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Класс ИЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,26 | 581,22 | 551,52 | 29,7 |  | 151 | 143 | 8 |  |
| 2 | ТЕР10-01-081-02 | Устройство цоколей с установкой забирки из досок(внутренний) | 100 м2 вертикальной проекции цоколя | 0,22 | 24216,26 | 3419,99 | 533,24 | 18,4 | 5328 | 752 | 117 | 4 |
| 3 | ТЕРр51-03-01примен. | Засыпка грунтом цоколя | 100 м3 грунта | 0,11 | 8056,54 | 6825,6 | 3,61 |  | 886 | 751 |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-081-02 | Устройство цоколей с установкой забирки из досок(наружныйй) | 100 м2 вертикальной проекции цоколя | 0,22 | 24216,26 | 3419,99 | 533,24 | 18,4 | 5328 | 752 | 117 | 4 |
| 5 | ТЕРр51-03-01примен. | Засыпка грунтом цоколя | 100 м3 грунта | 0,06 | 8056,54 | 6825,6 | 3,61 |  | 483 | 410 |  |  |
| 6 | ТЕРр54-04-02примен. | Установка черепных брусков на балки цокольного перекрытия | 100 м брусков | 0,54 | 1827,56 | 367,47 | 18,07 |  | 987 | 198 | 10 |  |
| 7 | ТЕР10-01-083-03примен. | Устройство по черепным брускам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 0,26 | 10365,83 | 477,88 | 181 | 14,1 | 2695 | 124 | 47 | 4 |
| 8,1 | СЦМ-101-0631 | Опилки древесные | м3 | 5 | 495,36 |  |  |  | 2477 |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,26 | 16999,58 | 1054,02 | 251,2 |  | 4420 | 274 | 65 |  |
| 10 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,24 | 1847,61 | 120,87 | 14,45 |  | 443 | 29 | 3 |  |
| 11 | ТЕРр56-01-03 | Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 100 коробок | 0,01 | 1096,95 | 1096,95 |  |  | 11 | 11 |  |  |
| 12 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,012 | 714,55 | 682,43 | 32,12 |  | 9 | 8 |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-027-06 ОЗП*0,78; ТЗ*0,78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент () 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных (ОЗП*0,78) | 100 м2 проемов | 0,0315 | 13265,91 | 4537,52 | 763,64 |  | 418 | 143 | 24 |  |
| 14 | СЦМ-101-0930 | Скобяные изделия общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с фрамугой шириной до 2.7 м | комплект | 1 | 412,71 |  |  |  | 413 |  |  |  |
| 15 | СЦМ-203-0117 | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15В, пл.3.03 м2 | м2 | 3,15 | 1039,21 |  |  |  | 3274 |  |  |  |
| 16 | СЦМ-203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 2,5 | 70,04 |  |  |  | 175 |  |  |  |
| 17 | ТЕРр69-08-02примен. | Утепление чердачного перекрытия опилками | 100 м3 изоляции | 0,075 | 5917,39 | 5917,39 |  |  | 444 | 444 |  |  |
| 18 | СЦМ-101-0631 | Опилки древесные | м3 | 8,25 | 495,36 |  |  |  | 4087 |  |  |  |
| 19 | ТЕР15-02-024-04 | Облицовка листами ГКЛ стен | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,535 | 18574,9 | 1021,64 | 83,75 |  | 9938 | 547 | 45 |  |
| 20 | ТЕР15-01-050-03примен. | Облицовка потолков плитками 500х500 мм из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,26 | 2122,7 | 659,24 | 90,82 |  | 552 | 171 | 24 |  |
| 21 | СЦМ-101-1865 | Плитки потолочные | м2 | 26,47 | 68,93 |  |  |  | 1825 |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-047-09 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,26 | 21100,25 | 9937 | 560,32 |  | 5486 | 2584 | 146 |  |
| 23 | СЦМ-101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 26,79 | 143,78 |  |  |  | 3852 |  |  |  |
| 24 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,535 | 3180,95 | 854,93 | 20,22 |  | 1702 | 457 | 11 |  |
| 25 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 3154,4 | 860,96 | 20,57 |  | 820 | 224 | 5 |  |
| 26 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,049 | 3302,88 | 1554,15 | 16,61 |  | 162 | 76 | 1 |  |
| 27 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 | 4032,83 | 2322,94 | 16,61 |  | 436 | 251 | 2 |  |
| 28 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 | 1917,55 | 1162,54 | 5,77 |  | 211 | 128 | 1 |  |
| 29 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 4003,14 | 892,58 | 29,6 |  | 1041 | 232 | 8 |  |
| 30 | ТЕРр56-19-01 | Обивка дверей дермантином | 100 м2 обивки | 0,02 | 11924,03 | 1135,32 |  |  | 238 | 23 |  |  |
| 31 | ТЕРр53-11-01 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 100 м шва с одной стороны | 3,8 | 270,67 | 130,67 |  |  | 1029 | 497 |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-052-04 | Устройство козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 4 | 245,16 | 82,12 | 3,61 |  | 981 | 328 | 14 |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | 4899,59 | 586,54 | 97,53 | 3,58 | 294 | 35 | 6 |  |
| 34 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,26 | 9354,98 | 586,54 | 97,53 | 3,58 | 2432 | 153 | 25 | 1 |
| 35 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 20 мм | 1 врезка | 4 | 115,64 | 81,66 | 15,61 |  | 463 | 327 | 62 |  |
| 36 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 203,4 | 114,39 | 21,58 | 0,23 | 407 | 229 | 43 |  |
| 37 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 67,77 | 24,64 | 12,88 |  | 136 | 49 | 26 |  |
| 38 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 4 | 180,79 |  |  |  | 723 |  |  |  |
| 39 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,042 | 2906,17 | 1253,59 | 723,58 | 3,34 | 122 | 53 | 30 |  |
| 40 | СЦМ-300-9351 | Радиаторы | квт | 4,2 | 854,71 |  |  |  | 3590 |  |  |  |
| 41 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 2 | 2,98 | 2,26 |  |  | 6 | 5 |  |  |
| 42 | СЦМ-300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт | 2 | 18,3 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 43 | ТЕР27-07-004-01 | Устройство деревянного основания трассы | 100 м2 тротуара | 0,1 | 22704,85 | 862,1 | 561,77 | 30,58 | 2270 | 86 | 56 | 3 |
| 44 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,06 | 4674,04 | 348,3 | 73,3 |  | 280 | 21 | 4 |  |
| 45 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,27 | 8996,76 | 578,98 | 103,02 |  | 2429 | 156 | 28 |  |
| 46 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 | 2145,06 | 126,62 | 76,61 | 3,11 | 215 | 13 | 8 |  |
| 47 | ТЕРр69-08-02 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах опилками | 100 м3 изоляции | 0,063 | 51203,29 | 5917,39 |  |  | 3226 | 373 |  |  |
| 48 | ТЕР24-01-001-01 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,03 | 24400,17 | 7572,67 | 16157,6 | 1565,25 | 732 | 227 | 485 | 47 |
| 49 | СЦМ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 30 | 59,43 |  |  |  | 1783 |  |  |  |
| 50 | ТЕР18-06-003-03 | Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм | 1 шт. | 1 | 272,19 | 21,26 | 15,66 | 0,23 | 272 | 21 | 16 |  |
| 51 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровой Д 50 мм | шт | 2 | 256,64 |  |  |  | 513 |  |  |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0,3 | 2277,77 | 653,11 | 1333,93 | 305,31 | 683 | 196 | 400 | 92 |
| 53 | ТЕРм08-02-398-01прим | Провод в кабель-канале, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,6 | 207,3 | 29,18 | 52,02 | 19,35 | 124 | 18 | 31 | 12 |
| 54 | СЦМ-530-0062примен. | Кабель-канал ПХВ | 10 м | 3 | 48,94 |  |  |  | 147 |  |  |  |
| 55 | СЦМ-507-0294 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0,06 | 2744,43 |  |  |  | 165 |  |  |  |
| 56 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,04 | 10006,26 | 3094,39 | 5231,55 | 1458,25 | 400 | 124 | 209 | 58 |
| 57 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 4 | 502,23 |  |  |  | 2009 |  |  |  |
| 58 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 0,8 | 90,37 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| 59 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 0,8 | 27,32 |  |  |  | 22 |  |  |  |
| 60 | прайс-лист | Выключатели | шт | 2 | 19,91 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 61 | СЦМ-500-9013 | Розетка штепсельная малогабаритная для открытой проводки, тип: РШ-П-20-О-01-10/220У4 | шт | 4 | 5,65 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 62 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 2 | 9,74 | 9,02 |  |  | 19 | 18 |  |  |
| 63 | СЦМ-500-9096 | Разветвительная коробка | шт | 2 | 8,91 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 83954 | 11661 | 2077 | 225 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 83954 | 11661 | 2077 | 225 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 11 886,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11292 |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 11 886,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5943 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101189 |  |  |  |
| Переводной коэффициент в цены 2007г. с.Ванавара (101 189,00 х 3,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 338985 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 61015 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |

Подается участником запроса:

Котировочная заявка

На оказание услуг

| I. Общие сведения о правомочности участника конкурса |  |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: |  |
| Наименование участника конкурса: |  |
| Организационно-правовая форма: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| Для физических лиц: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей): |  |
| Место жительства: |  |
| Адрес регистрации: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| II. Предложение об условиях исполнения контракта |  |

Место оказания услуг: п.

Срок выполнения работ –

Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг.

Срок и условия оплаты за оказание услуг –

_______________ готово выполнить вышеперечисленные работы  по цене________________  рублей.

____________________________________________________________

В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный  заказчиком подписать  контракт на оказание услуг по ________________________, на условиях предложенных нами в нашей заявке, и направить его заказчику.

Руководитель___________________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

М.П.