ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Департамент материально – технического снабжения Администрации Эвенкийского муниципального района приглашает принять участие в размещении заказа путем запроса  котировок

Лот № 1 «Установка охранно-пожарной сигнализации в МУК «Эвенкийская районная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

Наименование заказчика – МУК «Эвенкийская районная библиотечная система» ЭМР

Уполномоченный орган: Департамент материально-технического снабжения Администрации Эвенкийского муниципального района

Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.г.т.  Тура, ул. Советская, 2

Контактный телефон:  (3912) 63-63-53, 63-63-55 (доб. 3-1211)

Email – (PermyakovaNA@tura.evenkya.ru)

ИНН – 8801012845

КПП – 880101001

- Источник финансирования заказа – районный бюджет, программа «Сохранение и развитие культуры Эвенкийского муниципального района на 2007 – 2008 годы»

- Форма котировочной заявки – в электронном виде.

- Наименование, характеристики и  требования к услугам:

3.1.

| № | Наименование услуг | Объем финансовых средств (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | «Установка охранно-пожарной сигнализации в МУК «Эвенкийская районная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района | 292 720,00 рублей |

  - Место оказания услуг: Красноярский край, п.г.т. Тура

  - Срок оказания услуг – август 2007 года

  - Наличие:

а) лицензии на работы по данному виду деятельности;

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

в) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

г) свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

3.5. Наличие материальной базы и подготовленного квалифицированного персонала.

3.6. соблюдение сроков, качество выполненной работы, отзыв о ранее выполненных работах

- Сведения о включенных в цену оказанных услуг расходах – Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг

5. Максимальная цена контракта – 292 720, 00 рублей

6. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются по адресу: Красноярский край,  п.г.т. Тура, ул. Советская, д.2, каб. 234, до 30  июля   2007 года до 17.00, либо по электронной почте.

e-mail: ( PermyakovaNA@tura.evenkya.ru ),

- Срок и условия оплаты за оказанные услуги – без предоплаты, оплата после подписания Актов выполненных работ, справок и счетов/фактур.

Подается участником запроса:

Котировочная заявка

На оказание услуг

| I. Общие сведения о правомочности участника конкурса |  |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: |  |
| Наименование участника конкурса: |  |
| Организационно-правовая форма: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| Для физических лиц: |  |
| Ф.И.О.: |  |
| Серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей): |  |
| Место жительства: |  |
| Адрес регистрации: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон, факс: |  |
| II. Предложение об условиях исполнения контракта |  |

Место оказания услуг: п.

Срок выполнения работ –

Цена  включает в себя расходы по  уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, расходы на материалы, оборудование, а также расходы  на привлечение специальной техники необходимой для оказания вышеуказанных услуг.

Срок и условия оплаты за оказание услуг –

_______________ готово выполнить вышеперечисленные работы  по цене________________  рублей.

____________________________________________________________

В случае если наша организация будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный  заказчиком подписать  контракт на оказание услуг по ________________________, на условиях предложенных нами в нашей заявке, и направить его заказчику.

Руководитель___________________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

М.П.

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на устройство охранно-пожарной сигнализации в здании Эвенкийской районной библиотечной системы п.г.т. Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб.292 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2007 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр69-02-04 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,3 | 430,78 | 216,93 | 213,85 |  | 129,23 | 65,08 | 64,16 |  |
| Устройство охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 2 | 601,9 | 583,2 | 3,62 |  | 1203,8 | 1166,4 | 7,24 |  |
| 3 | Счет-фактура | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-05 | шт | 1 | 6968,64 |  |  |  | 6968,64 |  |  |  |
| 4 | Счет-фактура | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Сигнал-20" | шт | 1 | 1328,77 |  |  |  | 1328,77 |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-04-087-02 | Устройство антенное развязывающее | устройство | 1 | 1159,57 | 351,59 | 111,58 | 17,68 | 1159,57 | 351,59 | 111,58 | 17,68 |
| 6 | Счет-фактура | Антенна объектовая | шт | 1 | 383,87 |  |  |  | 383,87 |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 2 | 217,54 | 200,08 | 3,94 |  | 435,08 | 400,16 | 7,88 |  |
| 8 | Счет-фактура | Блок резервного питания "СКАТ1200 м" | шт | 1 | 767,73 |  |  |  | 767,73 |  |  |  |
| 9 | Счет-фактура | Блок резервного питания "СКАТ1200с" | шт | 1 | 767,73 |  |  |  | 767,73 |  |  |  |
| 10 | Счет-фактура | Аккумулятор 7а/час | шт | 2 | 162,41 |  |  |  | 324,82 |  |  |  |
| 11 | Счет-фактура | Аккумулятор 11а/час | шт | 1 | 360,24 |  |  |  | 360,24 |  |  |  |
| 12 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт. | 23 | 195,45 | 183,84 | 2,94 |  | 4495,35 | 4228,32 | 67,62 |  |
| 13 | Счет-фактура | Извещатель охранный объёмный DSC | шт | 23 | 162,4 |  |  |  | 3735,2 |  |  |  |
| 14 | ТЕРм10-08-003-02 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении "Астра -с" | шт. | 20 | 130,91 | 123,25 | 2,04 |  | 2618,2 | 2465 | 40,8 |  |
| 15 | Счет-фактура | Извещатель "Астра-с" | шт | 20 | 242,13 |  |  |  | 4842,6 |  |  |  |
| 16 | Счет-фактура | Ключ Touch Memory DS1990-F5 c брелком | шт | 4 | 17,72 |  |  |  | 70,88 |  |  |  |
| 17 | Счет-фактура | Оповещатель звуковой "Маяк-12-з" | шт | 2 | 53,15 |  |  |  | 106,3 |  |  |  |
| 18 | Счет-фактура | Оповещатель звуковой "Маяк-12-к" | шт | 2 | 153,55 |  |  |  | 307,1 |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-545-01 | Установка коробок КС-4 | шт. | 60 | 171,06 | 75,17 | 8,67 | 0,06 | 10263,6 | 4510,2 | 520,2 | 3,6 |
| 20 | Счет-фактура | Коробка КС-4 | шт | 60 | 5,32 |  |  |  | 319,2 |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2 | 2575,23 | 853,9 | 1445,2 | 399,25 | 5150,46 | 1707,8 | 2890,4 | 798,5 |
| 22 | Счет-фактура | Кабель-канал 25*16мм | мп | 200 | 8,86 |  |  |  | 1772 |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 6 | 311,2 | 79,94 | 109,53 | 49,05 | 1867,2 | 479,64 | 657,18 | 294,3 |
| 24 | Счет-фактура | Провод КСПВ-4х0,5 | м | 600 | 3,54 |  |  |  | 2124 |  |  |  |
| 25 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 30 | 25,24 | 22,98 |  |  | 757,2 | 689,4 |  |  |
| 26 | Счет-фактура | Магнитно-контактный датчик ИО102-2 | шт | 28 | 8,27 |  |  |  | 231,56 |  |  |  |
| 27 | Счет-фактура | Магнитно-контактный датчик ИО102-26 | шт | 2 | 35,43 |  |  |  | 70,86 |  |  |  |
| 28 | Счет-фактура | Вилка штепсельная ВШ-п-20-IР43-01-10/220 УХЛ4 | шт | 3 | 14,76 |  |  |  | 44,28 |  |  |  |
| 29 | Счет-фактура | Розетка штепсельная РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4 | шт | 3 | 8,86 |  |  |  | 26,58 |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления по изоляции и по шлейфам | линия | 20 | 13,05 | 13,05 |  |  | 261 | 261 |  |  |
| 31 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик с числом цепей управления до 2 | шт. | 43 | 71,52 | 71,52 |  |  | 3075,36 | 3075,36 |  |  |
| 32 | ТЕРп01-06-010-01 | Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА | устройство | 2 | 267,04 | 267,04 |  |  | 534,08 | 534,08 |  |  |
| 33 | ТЕРп01-06-012-01 | Устройство мигающего света автономное | устройство | 2 | 200,28 | 200,28 |  |  | 400,56 | 400,56 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 903 | 20 335 | 4 367 | 1 114 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 903 | 20 335 | 4 367 | 1 114 |
| Накладные расходы 50,00% ФОТ (от 21 448,67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 724 |  |  |  |
| Сметная прибыль 30,00% ФОТ (от 21 448,67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 435 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 062 |  |  |  |
| Переводный коэф. в текущие цены 2007г для Илимпийского района (74 061,99 х 3,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 295 |  |  |  |
| Проектные работы согласно сметно-финансовому расчету |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 773 |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 068 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 652 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 720 |  |  |  |
|  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |